Izba  Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Pomorza Środkowego

w Słupsku

1. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku dopuszcza do egzaminu osobę, która spełnia jeden z następujących warunków /Rozp. MEN z dnia 14 września 2012/:

- posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej trzy lata albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej sześć lat wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej trzy lata wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu mistrza przez co najmniej rok wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej;

- posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, dających wykształcenie średnie, kształcącej w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej dwa lata wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin;

- posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i udokumentowała, że po uzyskaniu tytułu zawodowego przez co najmniej rok wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin.

2. Dokumenty wymagane do egzaminu mistrzowskiego:

- wniosek o dopuszczenie do egzaminu /dostępny na stronie internetowej/

- dokument kwalifikacji zawodowych

- dokument potwierdzający staż pracy w zawodzie lub dokument potwierdzający wykonywanie zawodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

- świadectwo ukończenia szkoły

- jedno zdjęcie /o wymiarach jak do dowodu osobistego/

3. Etapy egzaminu

#### Etap praktyczny

Egzamin praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Mistrz (posiadacz  dyplomu mistrzowskiego) w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych potrafi:

- posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;

- dobierać materiały, armaturę, urządzenia oraz przyrządy kontrolno – pomiarowe do montażu instalacji sanitarnych;

- użytkować i konserwować narzędzia, sprzęt oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe;

- wykonywać bruzdy i otwory w przegrodach budowlanych;

- wykonywać instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania (wodnego, parowego i pompy ciepła), gazowej, wentylacji i klimatyzacji w różnych technologiach;

- montować, demontować i konserwować uzbrojenie i urządzenia kontrolno – pomiarowe na przewodach instalacji sanitarnych;

- wykonywać przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe;

- montować, demontować i konserwować urządzenia lokalnych ujęć wody i oczyszczalni ścieków oraz podłączać instalację grzewczą do lokalnych i centralnych źródeł ciepła;

- przygotowywać instalacje do przeprowadzenia prób szczelności i odbioru technicznego;

- lokalizować i usuwać awarie eksploatowanych instalacji sanitarnych;

- planować i oceniać jakość wykonywanych robót;

- wykonywać przedmiary i obmiary robót instalacyjnych oraz kalkulować koszty wykonania robót;

- kształtować umiejętności zawodowe ucznia, zgodnie z zasadami psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania;

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;

- udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

- prowadzić szkolenie i doradztwo zawodowe wewnątrz zakładowe.

Mistrz w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z montażem instalacji sanitarnych;

2) organizowania i wykonywania montażu instalacji sanitarnych;

3) organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją instalacji sanitarnych;

4) organizowania robót związanych z eksploatacją instalacji sanitarnych;

5) lokalizowania oraz usuwania awarii instalacji sanitarnych

    - Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

    - Etap praktyczny przeprowadza się u pracodawców lub warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

    - Nadzór nad wykonywaniem przez zdającego zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego sprawuje co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

    - Zdający dostaje do wykonania od 2 do 10 zadań, które oceniane zostają na  podstawie poniższych kryteriów:

Organizacja stanowiska pracy

Dobór materiałów i surowców do wykonania zadania

Dobór narzędzi, sprzętu i urządzeń do wykonania zadania

Dobór metod i technik wykonania zadania

Poprawność posługiwania się narzędziami oraz korzystania ze sprzętu i urządzeń

Prawidłowe wykonanie zastosowanej metody lub techniki

Dokonywanie bieżącej kontroli, ocena prowadzonych prac

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska

Utrzymanie ładu i porządku na stanowisku pracy

Uporządkowanie stanowiska pracy po wykonaniu zadania

Oczyszczenie narzędzi i sprzętu

Organizacja czasu wykonania zadania

Jakość rezultatu pośredniego i jakość rezultatu końcowego

    - Ocenę etapu praktycznego ustala się na podstawie ocen wystawionych za każde zadanie egzaminacyjne na podstawie skali ocen.

    - Ocena niedostateczna z co najmniej jednego zadania decyduje o niedostatecznej ocenie z etapu praktycznego egzaminu.

    - Skala ocen: niedostateczny (2), dostateczny (3), dobry (4), bardzo dobry (5), celujący (6)

    - Na etap praktyczny zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość, ubraniem roboczym oraz wezwaniem na egzamin

##### Etap teoretyczny

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i części ustnej

CZĘŚĆ PISEMNA- polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

- rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją

- dokumentacja działalności gospodarczej

- rysunek zawodowy

- przepisy i zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

- podstawowe zasady ochrony środowiska

- podstawowe zasady prawa pracy

- podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

- podstawy psychologii i pedagogiki

- metodyka nauczania

Zdający rozwiązują test zawierający po 7 pytań w powyższych tematach. Rozwiązanie testu polega na wybraniu jednej odpowiedzi z trzech wymienionych.

Zagadnienia obejmują:

- w zakresie rachunkowości zawodowej wraz z kalkulacją:

  - działania w zbiorze liczb rzeczywistych

  - wykonywanie obliczeń wynikających z zadań tekstowych

  - pojęcie procentu- obliczenia procentowe

  - figury płaskie i ich własności

  - wykonywanie obliczeń związanych z figurami geometrycznymi

  - rozwiązywanie zadań dotyczących kalkulacji i obliczeń stosowania rabatu, doliczania podatku VAT, wyliczania procentowego podatku itp.

- w zakresie dokumentacji działalności gospodarczej:

  - formy i procedury związane z zatrudnieniem

  - umowy o pracę

  - zagadnienia związane z podejmowaniem działalności gospodarczej

  - REGON, PESEL, NIP

  - ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatki

  - okoliczności sporządzania umów, protokołów odbioru, zamówień, dokumentowanie zakupu

- w zakresie rysunku zawodowego:

  - formaty rysunku technicznego

  - skala i podziałki w rysunku technicznym

  - rzuty i przekroje rysunkowe

  - osie i płaszczyzny symetrii

  - rodzaje linii, wymiarowanie

  - oznaczenia rysunkowe

  - umiejętność czytania rysunków technicznych

  - przykłady rysunków technicznych

- w zakresie przepisów i  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej:

  - podstawowe przepisy dotyczące bhp w zakładzie pracy

  - regulaminy, instrukcje, instruktaże

  - badania lekarskie

  - elementy ergonomii

  - zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku przy pracy

  - zapobieganie szkodliwym działaniom w czasie wykonywania pracy

  - podstawowe przepisy sanitarno- higieniczne

  - ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa

- w zakresie podstawowych zasad ochrony środowiska:

  - polityka ekologiczna państwa- instytucje państwowe odpowiedzialne za ochronę środowiska

  - główne źródła zanieczyszczeń i degradacji środowiska

  - zbiórka odpadów, recykling

  - podstawowe obowiązki zakładu pracy i obywateli w zakresie  ochrony środowiska

- w zakresie podstawowych przepisów prawa pracy:

  - podstawowe wiadomości związane ze stosunkiem pracy- pracodawca, pracownik

  - wynagrodzenie za pracę

  - podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

  - czas pracy i urlopy pracownicze

  - zatrudnianie młodocianych

- w zakresie podstawowej problematyki z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i  zarządzania przedsiębiorstwem:

  - podstawowe zagadnienia dotyczące ekonomiki zakładu pracy

  - podstawowe zagadnienia ekonomiczne

  - podstawowe zagadnienia dotyczące działalności finansowej przedsiębiorstwa

- w zakresie podstaw psychologii i pedagogiki

  - pojęcie psychologii

  - pojęcie pedagogiki

  - temperament człowieka

  - pojęcia: inteligencja, osobowość, pamięć, myślenie, analiza, ambicja

- w zakresie metodyki nauczania

  - pojęcie metodyki nauczania

  - podstawy programowe

  - kompetencje zawodowe

  - środki dydaktyczne

  - program  i metody nauczania

  - zasady kształcenia

Przykładowe pytania testowe:

- rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją

- Usługa kosztuje 3040 zł. Klient zapłacił 2979,20 zł. Oblicz w ile procent rabatu otrzymał klient:

  - 2%

  - 6%

  - 8%

- Wskaż prawidłowy przelicznik:

  - 10 dm=100cm

  - 1m=10 cm

  - 1cm=100mm

      - dokumentacja działalności gospodarczej

  - Dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu surowców jest

    - Instrukcja obsługi i eksploatacji

    - informacja o dacie przydatności do używania

    - Faktura, rachunek, paragon

2. REGON oznacza:

- określenie przez Urząd statystyczny rodzaju prowadzonej  działalności

- określenie regionu, w którym prowadzona jest działalność

###### określenie rodzaju płaconych podatków

      - rysunek zawodowy

1.Jaka jest skala rysunku jeśli wymiar rzeczywisty wynosi 2000mm, a na rysunku 10mm?

        - 1:20

        - 1:200

        - 200:1

2.Płaszczyzna na którą rzutujemy to:

    - prosta rzutująca

    - rzutnia

    - prostopadła rzutująca

      - przepisy i zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

  - Czy zakład pracy musi być wyposażony w apteczkę?

- tak, gdyż wymagają tego przepisy bhp

- to zależy od decyzji kierownika zakładu

- nie ma takiego wymogu

  - W celu przywrócenia akcji serca u dorosłej osoby- ofiary wypadku, należy stosować ucisk na:

    - górną część mostka

    - wyrostek mieczykowy

    - dolną część mostka z ominięciem wyrostka mieczykowego

      - podstawowe zasady ochrony środowiska

  - Główne sztuczne źródła zanieczyszczenia powietrza to:

    - pożary lasów, wybuchy wulkanów

    - wiatry, pyłki kwiatowe

    - przemysł, komunikacja, rolnictwo

  - Dewastacja gleby to:

    - lekkie, nieznaczne zmniejszenie żyzności

    - całkowite zniszczenie, spustoszenie

    - system nawożenia gleby

- podstawowe zasady prawa pracy

  - Umowa o pracę powinna zawierać:

    - rodzaj pracy oraz jej miejsce wykonywania i wysokość wynagrodzenia

    - numer telefonu i faksu pracodawcy

    - wykaz dotychczasowych pracodawców

2. Pracownikowi z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów w tym trybie, sąd pracy może orzec:

- o przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu

- wyłącznie o odszkodowaniu

- o przeniesieniu pracownika do innego zakładu prac

      - podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej  i zarządzania przedsiębiorstwem

      - Przedsiębiorstwo zatrudniające do 50 pracowników to:

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

  - PIT służy do:

- rejestrowania działalności gospodarczej

- zdobycia koncesji

- rozliczenia podatkowego

- podstawy psychologii i pedagogiki

  - Uczucie dodatnie to:

    - smutek, złość

    - bierność

    - radość, zadowolenie

  - Fundamentem pracy dydaktycznej jest:

    - realizacja celów przez łączenie teorii z praktyką

    - bezwzględne egzekwowanie pamięciowego opanowania materiału

    - realizowanie tylko praktycznego programu nauczania

- metodyka nauczania

1. Systematyczność to:

- zapoznanie się z nowo poznanym materiałem przed egzaminem

- regularne powtarzanie poznanego materiału

- powtarzanie poznanego materiału w przeddzień egzaminu

2. Dydaktyka to:

- dział pedagogiki zajmujący się metodami nauczania i uczenia się

- nauka o nauczaniu dorosłych

- nauka o nauczaniu dzieci

  - Zdający rozwiązuje test na karcie odpowiedzi, każda prawidłowo zaznaczona odpowiedź to 1 punkt. Należy uzyskać co najmniej 4 punkty  aby zaliczyć dział.

  - Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie pozytywnej oceny z co najmniej 8 działów

    - Skala ocen: niedostateczny (2), dostateczny (3), dobry (4), bardzo dobry (5), celujący (6)

  - Na egzaminie można korzystać z tradycyjnego kalkulatora

  - Na etap teoretyczny egzaminu zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość, przyborami do pisania, kalkulatorem.

CZĘŚĆ USTNA- polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na wylosowany zestaw składający się z 9 pytań z zakresu następujących tematów:

- technologia,

-  maszynoznawstwo,

- materiałoznawstwo.

Przykładowe pytania części ustnej egzaminu

## TECHNOLOGIA

- Omów zasady montażu urządzeń do przygotowania ciepłej wody i instalacji wody zimnej.

- Wymień zalety i wady wodnego ogrzewania pompowego w porównaniu z wodnym ogrzewaniem grawitacyjnym.

- Wymień urządzenia stosowane do uzdatniania wody, omów zasady ich działania.

- Omów różnice między ogrzewaniem podłogowym a grzejnikowym.

- Podaj jakie wymagania obowiązują przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych?

- Podaj kiedy bezwzględnie należy stosować odsadzki na pionach kanalizacyjnych?

- Omów sposób wykonania instalacji centralnego ogrzewania wodnego z pompami na zasilaniu lub na powrocie z tworzyw sztucznych.

- Podaj kiedy należy stosować układ otwarty, a kiedy zamknięty ogrzewania C.O. i jakie stosuje się w nich systemy zabezpieczeń?

- Omów kolejne etapy wykonania ogrzewania podłogowego.

- Co to jest cyrkulacja i kiedy jest zalecane jej wykonanie?

- Jak zabudowa grzejnika C.O. wpływa na jego wydajność cieplną?

- Podaj jak reguluje się ciśnienie w zbiorniku hydroforowym?

- Omów w jakim celu stosujemy kryzowanie instalacji C.O.?

- Podaj, co nazywamy ciśnieniem roboczym, a co nominalnym?

- Omów sposób prowadzenia przewodów kanalizacyjnych.

- Omów działanie sterowania ciepłej wody w układzie równoległym i z pierwszeństwem grzania ciepłej wody.

- Omów zasadę działania i sposób sterowania zaworami mieszającymi.

- Omów jak przeprowadza się próbę szczelności kanalizacji zewnętrznej?

- Podaj sposób montażu kolektorów słonecznych.

- Omów zasadę działania oczyszczalni przydomowych.

- Co nazywamy rzędną terenu – podaj przykłady stosowania rzędnych?

- Omów zasady działania wymiennika cieplnego.

- Jak i czym zabezpiecza się kotłownie o mocy powyżej 100 kW?

- Jak przeprowadzamy odbiór techniczny przyłącza wodociągowego – jakie są wymagane przy tym dokumenty?

- Omów gdzie stosuje się system recyrkulacji?

- Omów zasady działania klimatyzacji.

- Przez jakie urządzenia przesyła się zmagazynowaną energię cieplną w tak zwanym buforze – zastosowanie np. przy kolektorach słonecznych?

- Co należy zrobić przed przystąpieniem do robót ziemnych oraz jak należy zabezpieczyć wykop?

- Omów sposób prowadzenia przewodów olejowych.

- Omów jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie kotłowni?

- Omów co to jest dokumentacja techniczna?

- Podaj zasady wstawiania pompy C.O. przy kotle węglowym.

- Omów do czego służą tak zwane kolektory słoneczne?

- Omów prace przygotowawcze do montażu urządzeń centralnego ogrzewania.

- Na czym polega różnica pomiędzy pionem jedno i wieloczerpalnym?

- Opisz sieć przewodów przeciwpożarowych w budynku łącznie z wyposażeniem.

- Omów na czym polega zasada krążenia wody w instalacjach ogrzewania grawitacyjnego?

- Wymień urządzenia zabezpieczające stosowane w instalacjach ogrzewania wodnego w układzie otwartym.

- Omów sposób przeprowadzania prób szczelności i działania instalacji C.O.

- Omów jaka jest różnica pomiędzy wodnym ogrzewaniem grawitacyjnym a pompowym?

- Omów z jakich elementów składa się naczynie wzbiorcze oraz jaka jest jego rola w instalacji C.O.?

- Omów zasady montażu pomp.

- Omów sposoby montażu grzejników oraz sposoby ich podłączania do przewodów instalacji centralnego ogrzewania.

- Kiedy instalacje centralnego ogrzewania nazywamy instalacjami wysokiego ciśnienia, a kiedy niskiego ciśnienia?

- Wskaż co jest podstawą do wykonania każdej nowej instalacji?

- Na jakiej głębokości należy układać rury wodociągowe na zewnątrz budynku?

- Omów technologię robót ziemnych ( trasowanie, ławy, zabezpieczenie wykopów, obudowa wykopów, odwodnienie).

- Omów zastosowanie studzienki kanalizacyjnej.

- Podaj różnicę pomiędzy instalacją a pojęciem sieci.

- Omów jakim warunkom odpowiadać musi wywietrznik dachowy rury kanalizacyjnej, omów zasadę odpowietrzania pionu kanalizacyjnego.

- Omów proces gięcia rur i sposoby ich wykonywania.

- Omów technologię wykonywania kolan półkolistych i falistych za pomocą palnika acetylenowo – tlenowego.

- Jakie jest dopuszczalne maksymalne ciśnienie wody w punktach czerpalnych?

- Jak należy zabezpieczać łuki i trójniki na sieciach zewnętrznych ciśnieniowych wykonanych z rur kielichowych?

- Jakie są wymogi odbioru przewodów spalinowych i wentylacyjnych przed pierwszym uruchomieniem kotłowni?

- Jaka jest zasada stosowania pomp cyrkulacyjnych na zasilaniu lub na powrocie?

- Jak powinno być wykonane wg PN urządzenie do napuszczania wody do instalacji C.O.?

- Wymień systemy ogrzewań wodnych w zależności od ciśnień, rozdziałów oraz ruchu czynnika grzejnego.

- Kiedy bezwzględnie należy stosować odsadzki na pionach kanalizacyjnych?

- Podaj sposoby zabezpieczania kotłów C.O. przed nadmiernym ciśnieniem.

- Wymień elementy składowe kanalizacji wewnętrznej oraz podaj zasady ich montażu.

- Omów rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych.

- Podaj jakie spadki stosujemy w instalacjach C.O. wodnych i parowych?

- Omów zasadę budowy i montażu studzienki rewizyjnej.

- Wymień rodzaje hydrantów przeciwpożarowych i miejsce ich montażu.

- Co to jest powierzchnia ogrzewalna grzejnika i kotła?

- Podaj minimalne zagłębienie przewodów kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.

- Omów, jak powinno być wykonane pomieszczenie na zbiorniki olejowe?

- Jakie rozróżniamy rodzaje kanalizacji i z jakich materiałów wykonuje się zewnętrzne sieci kanalizacyjne?

- Wymień rodzaje kotłów centralnego ogrzewania.

- Omów kolejność i zasady wykonywania przyłącza wodociągowego łącznie z robotami ziemnymi, montażem uzbrojenia i przewodów.

- Omów ogólne zasady zmiękczania wody przeznaczonej do C.O

MASZYNOZNAWSTWO:

- Opisz stanowisko pracy do spawania gazowego, wymień sprzęt i narzędzia.

- Wymień narzędzia stosowane przez montera instalacji i ogrzewania oraz omów ich przeznaczenie.

- Wymień i omów elektryczne urządzenia do podgrzewania wody.

- Omów konstrukcję i działanie urządzeń nawiewnych, czerpni i wyrzutni powietrza.

- Wymień i omów rodzaje narzędzi i materiałów pomocniczych do montażu instalacji wodociągowych.

- Co to są zgrzewarki i gdzie się je stosuje?

- Wymień podstawowy osprzęt urządzenia hydroforowego przy zasilaniu ze studni.

- Wymień i omów narzędzia i materiały pomocnicze do montażu instalacji kanalizacyjnych i ich zastosowanie.

- Za pomocą jakich urządzeń dokonujemy cięcia, gięcia i łączenia rur miedzianych?

- Wymień i omów klucze stosowane w instalatorstwie sanitarnym.

- Omów narzędzia używane do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania w zależności od technologii połączeń.

- Jaki osprzęt służący do obsługi i kontroli działania instalacji powinno mieć ogrzewanie parowe niskoprężne?

- Podaj rodzaje gwintownic i omów ich zastosowanie.

- Wymień rodzaje pomp stosowanych w technice sanitarnej.

- Omów budowę i działanie zgrzewarki doczołowej.

- Omów działanie i wskaż do czego stosujemy analizator spalin.

- Omów budowę i zasadę działania pompy do przepompowywania ścieków sanitarnych.

- Wymień urządzenia do przeprowadzania próby szczelności C.O.

- Wymień urządzenia do bezwykopkowego układania przewodów sieciowych?

- Omów budowę i zasadę działania pompy obiegowej do C.O.

- Jakimi urządzeniami przenosimy punkty wysokościowe?

- Wymień urządzenia i osprzęt przy zgrzewaniu elektrooporowym rur.

- Wymień sprzęt i narzędzia używane są przy budowie przyłączy kanalizacyjnych.

- Czym uzupełniamy płyn w układzie solarnym?

- Jakie urządzenia mają zastosowanie w układzie solarnym?

- Wymień rodzaje i omów zastosowanie elektronarzędzi przy robotach sanitarnych.

- Wymień rodzaje i zastosowanie kluczy monterskich używanych przy wykonywaniu instalacji sanitarnych.

- Wymień narzędzia do gwintowania rur i omów ich zastosowanie.

- Omów narzędzi i urządzenia do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych.

- Wymień i omów narzędzia, które powinny znajdować się w torbie podręcznej instalatora urządzeń sanitarnych.

- Wymień i omów przyrządy pomiarowe stosowane w instalatorstwie sanitarnym.

- Omów budowę i zasadę działania giętarki.

- Wymień i omów narzędzia i urządzenia do lutowania i nitowania.

- Wymień i omów narzędzi i urządzenia do spawania i zgrzewania tworzyw sztucznych.

- Wymień i omów narzędzia i urządzenia do przeczyszczania instalacji.

- Podaj i omów narzędzia i sprzęt konieczny do wykonania połączenia wodociągowego.

- Wymień i omów narzędzia i sprzęt potrzebny do montażu przewodów z rur stalowych i tworzyw sztucznych.

- Wymień narzędzia i sprzęt potrzebny do montowania instalacji grzewczych z różnych materiałów.

- Wymień i omów urządzenia potrzebne do wykonania próby szczelności instalacji grzewczej.

- Wymień i omów narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonywania robót ziemnych.

- Wymień i omów najczęściej stosowane maszyny do mechanicznej obróbki rur.

- Wymień podstawowe maszyny stosowane do robót ziemnych przy budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Wymień urządzenia do wyznaczania spadków i kierunków przy budowie kanalizacji zewnętrznej.

- Co to jest przecisk pod drogą, a co to jest przewiert i czym się je wykonuje?

- Czym zagęszczamy wykopy liniowe wąskoprzestrzenne?

- Omów tok postępowania w czasie spawania gazem acetylenowo-tlenowym.

- Co to jest aparatura kontrolno-pomiarowa i do czego jest wykorzystywana w instalatorstwie?

MATERIAŁOZNAWSTWO

- Wymień rodzaje armatury czerpalnej do zimnej i ciepłej wody.

- Wymień rodzaje naczyń wzbiorczych i omów ich zastosowanie.

- Omów zawór różnicowy jego konstrukcję, działanie i przeznaczenie.

- Wymień rodzaje i warunki zastosowania tworzyw sztucznych w sieciach kanalizacyjnych zewnętrznych- bezciśnieniowych.

- Omów z jakich materiałów wykonuje się wewnętrzne instalacje C.O. z podaniem odpowiednich sposobów łączenia.

- Z jakich materiałów ( przewodów ) możemy wykonać zewnętrzną sieć wodociągową, sieci przesyłowe i przyłącza?

- Wymień rodzaje tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach wewnętrznych wodociągowych ( wody zimnej i ciepłej użytkowej )

- Podaj jakie jest zastosowanie rur w instalacjach i dokonaj ich podziału.

- Podaj co to jest polietylen sieciowy, czym się charakteryzuje i gdzie się go stosuje?

- Podaj jakiego rodzaju tworzywa sztuczne są stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania?

- Podaj przeznaczenie i miejsce montażu czyszczaków oraz syfonów kanalizacyjnych.

- Podaj gdzie i w jakim celu stosujemy zawory bezpieczeństwa, omów ich rodzaje?

- Co to są podpory stałe i przesuwne?

- Wymień rodzaje zaworów grzejnikowych i termostatycznych stosowanych w instalatorstwie sanitarnym.

- Jakim elementem instalacji sanitarnej jest wymiennik ciepła?

- Co to są baterie słoneczne i do czego służą?

- Wymień rodzaje rur preizolowanych.

- Podaj podział i średnice rur PE stosowanych przy budowie wodociągów.

- Wymień rodzaje materiałów stosowanych przy izolacjach termicznych.

- Omów budowę kolektora dolnego źródła ciepła ( np. gruntowy wymiennik poziomy ) z zastosowaniem pompy ciepła.

- Wymień elementy składowe przy budowie studni rewizyjnej z PCV.

- Z czego zbudowana jest studnia wodomierzowa-antyzamarznieniowa, omów zasadę jej montażu i działania?

- Do jakich temperatur można stosować rury preizolowane PEX?

- Omów rodzaje armatury czerpalnej do zimnej i ciepłej wody.

- Omów przyczyny korozji metali, jej skutki i zabiegi przeciwdziałające.

- Wymień rodzaje pomp stosowanych w instalatorstwie sanitarnym oraz omów ich konstrukcję i przeznaczenie.

- Omów sposoby montażu grzejników oraz ich podłączenia do przewodów instalacji centralnego ogrzewania.

- Podaj co to są podpory stałe i przesuwne?

- Wymień rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych.

- Wymień rodzaje wyrobów z mosiądzu stosowane w instalatorstwie sanitarnym.

- Wymień zalety instalacji z rur miedzianych.

- Wymień rodzaje łączników stosowanych w instalatorstwie sanitarnym.

- Jakie znasz rodzaje rur w zależności od materiału z jakiego są wykonane?

- Wymień rodzaje kołnierzy stosowanych w instalatorstwie sanitarnym.

- Wymień rodzaje kształtek stosowanych do montażu sieci wodociągowej.

- Podaj w jakich przypadkach należy do uszczelniania używać ołowiu, folii lub wełny z metali lekkich?

- Jakich materiałów używa się do wykonania rur i łączników wodociągowych?

- Wymień rodzaje rur stosowanych instalacji kanalizacyjnych.

- Wymień rodzaje materiałów stosowanych do łączenia rur, zamocowania przewodów, uzbrojenia przewodów kanalizacyjnych.

- Wymień materiały stosowane do wykonania przyłączy sanitarnych.

- Wymień rodzaje rur stosowanych do centralnego ogrzewania.

- Wymień rodzaje zaworów stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania.

- Co to są kryzy oraz gdzie i dlaczego są stosowane?

- Wymień typy wydłużek stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania.

- Wymień rodzaje gwintów.

- Opisz zawory zwrotne ich rodzaje, miejsce montażu i przeznaczenie.

- Co to jest czopach i jaki winien być jego przekrój w stosunku do przekroju komina?

- Omów zasadę działania zasuwy burzowej i miejsce, gdzie się je montuje.

- Opisz budowę, zasadę działania i regulacji wyłącznika ciśnieniowego.

- Podaj rodzaje i omów zastosowanie pomp wodociągowych.

- Omów budowę i zasadę działania odżelaziacza wody.

- Opisz budowę i zasadę montażu studzienki rewizyjnej.

- Wymień rodzaje hydrantów przeciwpożarowych i podaj miejsce ich montowania.

- Wymień i omów budowę podstawowego uzbrojenia instalacji C.O.

- Wymień rodzaje materiałów izolacji cieplnej oraz podaj ich właściwości.

- Wymień materiały używane do lutu twardego i miękkiego.

- Podaj jakich materiałów uszczelniających używamy w instalatorstwie sanitarnym?

- Wymień z jakiego rodzaju materiałów wykonuje się zewnętrzne sieci wodociągowe i jaki osprzęt występuje na rurociągach zewnętrznych wodociągowych?

- Co to jest mieszacz precyzyjny i gdzie jest obowiązek jego montażu?

- Opisz manometr jego konstrukcję, działanie i przeznaczenie.

- Opisz konstrukcję, wyposażenie hydroforni oraz zasady jej działania i przeznaczenie.

  - Czas trwania części ustnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

  - W części ustnej zdający losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań zdający ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części ustnej egzaminu.

    - Skala ocen: niedostateczny (2), dostateczny (3), dobry (4), bardzo dobry (5), celujący (6)

  - Aspekty, które brane są pod uwagę w części ustnej egzaminu to: samodzielność i poprawność wypowiedzi oraz zgodność z tematem.

    - Ocenę etapu teoretycznego ustala się na podstawie ocen wystawionych za część pisemną i ustną.

    - Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu- praktycznego i teoretycznego

    - Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w terminie i miejscu ustalonym przez przewodniczącego komisji.

    - Osobie, która zdała egzamin mistrzowski, izba rzemieślnicza wydaje dyplom mistrzowski oraz suplement Europass do dyplomu w języku polskim i angielskim

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Pomorza Środkowego w Słupsku przeprowadza egzaminy

czeladnicze i mistrzowskie od 1951 roku

Egzamin mistrzowski  jest formalnym potwierdzeniem

kwalifikacji zawodowych, uzyskanych w różnych ścieżkach

edukacji oraz w procesie pracy

Świadectwa czeladnicze i Dyplomy mistrzowskie

wystawiane przez Izbę mają charakter dokumentów państwowych

i honorowane są także poza granicami kraju.

Do dyplomów mistrzowskich wydajemy suplementy Europass

w języku polskim oraz języku angielskim.

Rzemieślniczy system potwierdzania kwalifikacji zawodowych

ma długoletnią tradycję i odbywa się w oparciu o przepisy ustawy

o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku /tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 112, poz.979 z późn. zm./

# Text boxes

# I N F O R M A T O R

dla kandydatów przystępujących do egzaminu MISTRZOWSKIEGO

w zawodzie

monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

76200 Słupsk ul. Kowalska 1

tel. 59/ 842 60 04, fax. 59/ 842 64 09

www.rzemioslo.slupsk.pl

e-mail: izba@rzemioslo.slupsk.pl

Pekao S.A o/ Słupsk 06 1240 3770 1111 0000 4068 0545